附件

烟台市普通住宅物业服务等级标准和评分标准

依据普通住宅小区物业服务需求的不同，本标准将物业服务质量分为一级、二级、三级、四级、五级、六级。其中一级为最低等级，六级为最高等级，等级越高，物业服务标准、收费标准越高。

一级到六级等级标准内容分为“人员配置”和“日常管理服务标准”两个部分。其中人员配置标准为各等级必须符合的基本要求，日常管理服务标准包括综合管理、共用部位和共用设施设备日常运行维护、环境管理和公共秩序维护四大部分，每部分评分包括否决项、评分项、加分项。否决项为日常管理服务必须达到的基础标准；评分项为日常管理服务的得分标准，实行百分制；加分项为鼓励企业促进行业发展的特殊标准。项目评定总得分90分及以上且单项得分达到该部分分值的85%及以上即为符合该等级要求。

第一部分烟台市普通住宅服务人员配置等级标准

| 岗 位 |  | 等 级 |  |  |  |  |  | 素质要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 六级 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |  |  |  |
| 管理人员 其中：客服人员（含前台） |  | 不超2.2万㎡/人；管理人员中具有大专及以上学历的占总人数的50%以上 | 不超2.5万㎡/人；管理人员中具有大专及以上学历的占总人数的40%以上 | 不超 3万㎡/人 | 不超 5万㎡/人 | 不超 8万㎡/人 | 不超 12万㎡/人 | 基本要求： 1.有明确的岗位职责； 2.管理人员、专业技术操作人员按照国家有关规定取得相关职业资格及岗位证书； 3.统一着装，佩戴明显标志，仪容仪表整洁；服务主动热情，窗口服务人员宜使用普通话； 4.定期组织人员培训，项目服务人员积极参与协会、政府组织的各项培训、活动，并取得相应证书； 5.严格按照法律法规规定合法用工。 | 1.五级及以上项目经理应有2年以上的项目经理工作经验； 2.四级及以上需要同时满足客服人员的配置要求。 | 管理人员指小区物业管理处除设备维护、绿化、清洁卫生、秩序维护等操作层以外的所有人员。 |
|  |  | 450户/人 | 500户/人 | 800户/人 | 不做限制 | 不做限制 | 不做限制 |  |  |  |
| 设施设备维护人员 |  | 不超2.2万㎡/人 | 不超2.5万㎡/人 | 不超 3万㎡/人 | 不超 4万㎡/人 | 不超 5万㎡/人 | 不超 6万㎡/人/班 |  |  |  |
| 秩序维护人员 | 队（班）长 | 1人/班 | 1人/班 | 不超3万 ㎡/人/班 | 不超4万㎡/人/班 | 不超5万 ㎡/人/班 | 不超6万 ㎡/人/班 |  | 1.六级安全人员要求年龄35周岁以下，优先录用退伍军人； 2.四级、五级应以中青年为骨干。 | 六级设置形象岗。 |
|  | 门岗 | 2人/出入口/班 | 2人/主出入口/班 1人/次出入口/班 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡逻岗 | 不超10万㎡/人/班 | 不超12万㎡/人/班 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防/监控控制室 | 2人/班 | 2人/班 |  |  |  |  |  |  | 若消防控制室和监控中心设置在一处，执行最高标准。 |
|  | 监控中心 | 1人/班 | 1人/班 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理人员 | 保洁 | 不超1万㎡/人 | 不超1.2万㎡/人 | 不超1.5万㎡/人 | 不超2万㎡/人 | 不超2.5万㎡/人 | 不超3.5万㎡/人 |  | 1.六级保洁、绿化养护人员男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过55周岁； 2.五级及以上由专人专岗实施绿化养护管理。 |  |
|  | 绿化 | 绿化面积不超 1万㎡/人 | 绿化面积不超 1.5万㎡/人 | 绿化面积不超2万㎡/人 | 绿化面积不超2.5万㎡/人 | 绿化面积不超3万㎡/人 | 绿化面积不超3.5万㎡/人 |  |  |  |
| 说明：1.其中用面积计算的岗位，除绿化人员外，其它均使用建筑面积； 2.社区采用智能化手段提质增效的，可根据实际情况缩减人员配置； 3.如管理服务的项目空置率达50%及以上，人员配置标准可降低一个等级； 4.检查方式：现场查看，查看资料。主要包括：①查看劳动合同或者外包合同，提供考勤记录、近三个月工资发放记录；②查看从业人员相关岗位证书；③有相关 岗位职责、培训记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分烟台市普通住宅日常管理服务等级标准

| 一级标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分级服务要求 |  | 分值 | 检查方式 |
| 一、综合管理（10分） | 1.物业服务合同完善，双方权利义务关系明确；企业应达到烟台市物业企业诚信监管平台B级及以上标准。 |  | 否决项 | 查看物业服务合同、诚信监管平台记录 |
|  | 2.按要求对物业服务项目、服务流程、收费标准、服务人员、服务电话等在醒目位置进行公开公示。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 3.有规章制度，主要包括：物业服务方案；岗位职责、工作流程及服务规范；安全生产管理制度、内部管理制度等。 |  | 否决项 | 现场查看、查看操作规范和制度文件是否齐全 |
|  | 4.定期征询业主意见和业主满意度测评。（有业主意见征询2分，有业主满意度测评3分） |  | 5 | 现场查看 |
|  | 5.有固定服务场所。（2分） |  | 2 | 现场查看 |
|  | 6.有投诉处理机制。（投诉积极响应、有记录、有回访3分） |  | 3 | 查看相关记录 |
|  | 7.根据《红心物业建设规范》，成立物业公司党组织（2分），积极参与“红心物业”建设各项工作（2分）。 |  | 加分项 | 现场查看 |
| 二、共用部二共用设施设备日常运行维护（40分） | 1.保障共用部位和设施设备的安全正常运行（3分，每发现1处无法正常运行扣1分）；设施设备使用、维护有国家规范的，应达到相应的规定标准（2分）。 |  | 5 | 现场查看，查看相关资料 |
| 二、共用部二共用设施设备日常运行维护（40分） | 2.对小区内有危险、隐患的部位设置警示标识，有安全防范措施（2分，发现1处不符合不得分）；对突发停水、停电、停梯等情况有应急预案（3分）。 |  | 5 | 现场查看，查看相关资料 |
|  | 3.路灯、楼道灯完好率不低于65%。 |  | 5 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.房屋管理 （1）有房屋维修养护计划；（3分） （2）定期进行巡查，发现房屋结构损坏时，应及时告知相关业主、业主委员会及有关部门；（2分） （3）委托清运装修垃圾的，定点临时堆放，采取围挡、遮盖等措施。（3分） （4）发现业主或物业使用人未申请登记或违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线、违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途等损害公共利益现象的，应及时劝阻、制止，并报告业主委员会和有关部门。（2分） |  | 10 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.遇有堵塞时及时对雨污水排放系统检查、清理，窨井盖无缺损，保证排水管道通畅（1分）；窨井盖若缺损及时告知相关部门，并做好围挡、提醒措施（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 6.有报修、维修记录。（3分） |  | 3 | 现场查看，查看相关资料 |
|  | 7.配备消防联动系统，有消防平面图、消防安全器材、微型消防栓。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 8.电梯运行要求 | （1）按国家规定的检验检测周期进行安全检测，并在轿厢内张贴《特种设备使用标志》、96333应急救援标识；不得使用检验检测不合格的电梯； （2）电梯轿厢内应急通话装置清晰、畅通； | 否决项 | 现场查看，查看相关资料 |
|  |  | （3）委托取得电梯维保资质的维修保养单位进行定期保养（5分）；电梯发生故障时，物业管理人员应及时通知电梯维保单位，并监督维保单位对故障进行修复（5分）。 | 10 |  |
| 三、环境管理（20分） | 1.设有垃圾集中投放点（3分），保持公共区域整洁（3分）。 |  | 6 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.对公共部位及公共设施开展保洁并留存记录。（6分） |  | 6 | 现场检查，查看记录 |
|  | 3.草坪无明显裸露枯黄（4分），控制杂草滋生（4分）。 |  | 8 | 现场检查，查看记录 |
| 四、公共秩序维护（30分) | 1.有安防制度。 |  | 6 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.对进出车辆进行管理和疏导（3分），车辆停放不得占用主路口、消防通道（3分）。 |  | 6 | 现场检查，查看记录 |
|  | 3.有火警、水警、警情等应急预案，并组织演习。 |  | 10 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.在住宅小区内有经营活动行为的商户，应有相应的管理规定。（8分） |  | 8 | 现场检查，查看记录 |

| 二级标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分级服务要求 |  | 分值 | 检查方式 |
| 一、综合管理（10分） | 1.物业服务合同完善，双方权利义务关系明确；企业应达到烟台市物业企业诚信监管平台B级及以上标准。 |  | 否决项 | 查看物业服务合同、诚信监管平台记录 |
|  | 2.按要求对物业服务项目、服务流程、收费标准、服务人员、服务电话等在醒目位置进行公开公示。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 3.有规章制度，主要包括：物业服务方案；岗位职责、工作流程及服务规范；安全生产管理制度、内部管理制度等。 |  | 否决项 | 现场查看、查看操作规范和制度文件是否齐全 |
|  | 4.有物业管理档案资料、分类科学、管理完善、易于检索。（有档案1分，档案管理符合要求1分） |  | 2 | 现场查看 |
|  | 5.每年开展不少于1次的业主意见征询和业主满意度测评。（有业主意见征询1分，有业主满意度测评2分） |  | 3 | 现场查看 |
| 一、综合管理（10分） | 6.有固定服务场所。（2分） |  | 2 | 现场查看 |
|  | 7.有投诉处理机制。（投诉积极响应、有记录、有回访3分） |  | 3 | 查看相关记录 |
|  | 8.根据《红心物业建设规范》，成立物业公司党组织（2分），积极参与 “红心物业”建设各项工作（2分）。 |  | 加分项 | 现场查看 |
| - 共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分） | 1.保障共用部位和设施设备的安全正常运行（3分，每发现1处无法正常运行扣1分）；设施设备使用、维护有国家规范的，应达到相应的规定标准（2分）。 |  | 5 | 现场查看，查看相关资料 |
|  | 2.对小区内有危险、隐患的部位设置警示标识，有安全防范措施，及时维护（2分，发现1处不符合不得分）；对突发停水、停电、停梯等情况有应急预案（2分）。 |  | 4 | 现场查看，查看相关资料 |
|  | 3.路灯、楼道灯完好率不低于75%（3分）；院落照明灯按时开启，满足使用要求（2分）。 |  | 5 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.房屋管理 （1）每年第四季度制定下一年度房屋维修养护计划；（2分） （2）定期进行巡查，发现房屋结构损坏时，应及时告知相关业主、业主委员会及有关部门；（2分） （3）与业主、物业使用人或装饰装修企业签订装饰装修管理服务协议，按周期进行装修巡查；（2分） （4）委托清运装修垃圾的，定点临时堆放，采取围挡、遮盖等措施。自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式，在2-3日内清运；（2分） （5）发现业主或物业使用人未申请登记或违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线、违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途等损害公共利益现象的，应及时劝阻、制止，并报告业主委员会和有关部门。（2分） |  | 10 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.遇有堵塞时及时对雨污水排放系统检查、清理，窨井盖无缺损，保证排水管道通畅（1分）；窨井盖若缺损及时告知相关部门，并做好围挡、提醒措施（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 6.负责二次加压设备的物业项目应对设备运行情况定期检查，确保供水安全。（3分） |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 7.有报修、维修记录。（3分） |  | 3 | 现场查看，查看相关资料 |
| - 共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分） | 8.配备消防联动系统，有消防平面图、消防安全器材、微型消防栓。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 9.电梯运行要求 | （1）按国家规定的检验检测周期进行安全检测，并在轿厢内张贴《特种设备使用标志》、96333应急救援标识；不得使用检验检测不合格的电梯； （2）电梯轿厢内应急通话装置清晰、畅通； | 否决项 | 现场查看，查看相关资料 |
|  |  | 委托取得电梯维保资质的维修保养单位进行定期保养（4分）；电梯发生故障时，物业管理人员应及时通知电梯维保单位，并监督维保单位对故障进行修复（4分）。 | 8 |  |
| 四、环境管理（20分） | 1.垃圾日产日清（2分），保持公共区域整洁（2分）、无异味（2分）。 |  | 6 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.大堂、楼道、停车场、道路、绿地等公共部位，楼梯扶手、窗台、防火门、消防栓、指示牌、标识、宣传牌、信报箱、景观小品等部分开展周期性保洁并留存记录。（6分） |  | 6 | 现场检查，查看记录 |
|  | 3.草坪无明显裸露枯黄（4分），每年及时除草、修剪，控制杂草滋生（4分）。 |  | 8 | 现场检查，查看记录 |
| 五、公共秩序维护（30分) | 1.建立完善的安防制度。（有安防制度3分，并严格执行3分） |  | 6 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.对进出车辆进行管理和疏导（2分），车辆停放不得占用主路口、消防通道（3分）。 |  | 5 | 现场检查，查看记录 |
|  | 3.每年组织有业主或物业使用人参与的消防演习不少于1次，并留有记录。（7分） |  | 7 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.有火警、水警、警情等应急预案。（各类应急预案齐全7分） |  | 7 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.在住宅小区内有经营活动行为的商户，应有相应的管理规定。（5分） |  | 5 | 现场检查，查看记录 |

| 三级标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分级服务要求 |  | 分值 | 检查方式 |
| 一、综合管理（10分） | 1.物业服务合同完善，双方权利义务关系明确；企业应达到烟台市物业企业诚信监管平台B级及以上标准。 |  | 否决项 | 查看物业服务合同、诚信监管平台记录 |
|  | 2.按要求对物业服务项目、服务流程、收费标准、服务人员、服务电话等在醒目位置进行公开公示。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 3.有规章制度，主要包括：物业服务方案；岗位职责、工作流程及服务规范；安全生产管理制度、内部管理制度等。 |  | 否决项 | 现场查看、查看操作规范和制度文件是否齐全 |
|  | 4.有物业管理档案资料、分类科学、管理完善、易于检索。（有档案1分，档案管理符合要求1分） |  | 2 | 现场查看 |
|  | 5.每年开展不少于1次的业主意见征询和业主满意度测评。（有业主意见征询1分，业主满意度测评1分） |  | 2 | 现场查看 |
|  | 6.有固定的服务场所。（2分） |  | 2 | 现场查看 |
|  | 7.有投诉处理机制。（投诉积极响应、有记录、有回访2分） |  | 2 | 查看相关记录 |
|  | 8.积极开展各类社区文化活动。（有社区文化活动并留有记录2分） |  | 2 | 查看相关记录 |
|  | 9.根据《红心物业建设规范》，成立物业公司党组织（2分），积极参与“红心物业”建设各项工作（2分）。 |  | 加分项 | 现场查看 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分） | 1.保障共用部位和设施设备的安全正常运行（3分，每发现1处无法正常运行1分）；设施设备使用、维护有国家规范的，应达到相应的规定标准（2分）。 |  | 5 | 现场查看，查看相关资料 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分） | 2.对小区内有危险、隐患的部位设置警示标识，有安全防范措施，及时维护（2分，发现1处不符合不得分）；对突发停水、停电、停梯等情况有应急预案（2分）。 |  | 4 | 现场查看，查看相关资料 |
|  | 3.定期对共用部位进行巡查（2分），路灯、楼道灯完好率不低于80%（2分），院落照明灯按时开启，满足使用要求（1分）。 |  | 5 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.房屋管理： （1）每年第四季度制定下一年度房屋维修养护计划；（2分） （2）定期进行巡查，发现房屋结构损坏时，应及时告知相关业主、业主委员会及有关部门；（2分） （3）与业主、物业使用人或装饰装修企业签订装饰装修管理服务协议，按周期进行装修巡查；（2分） （4）委托清运装修垃圾的，定点临时堆放，采取围挡、遮盖等措施。自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式，在2-3日内清运；（2分） （5）发现业主或物业使用人未申请登记或违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线、违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途等损害公共利益现象的，应及时劝阻、制止，并报告业主委员会和有关部门。（2分） |  | 10 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.遇有堵塞时及时对雨污水排放系统检查、清理，窨井盖无缺损，保证排水管道通畅（1分）；窨井盖若缺损及时告知相关部门，并做好围挡、提醒措施（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 6.负责二次加压设备的物业项目应对设备运行情况定期检查，确保供水安全。（3分） |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 7.报修服务按双方约定时间到达现场，有报修、维修记录。（3分） |  | 3 | 现场查看，查看相关资料 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分） | 8.消防系统要求： （1）配备消防联动系统，有消防平面图、消防安全器材、微型消防栓。 （2）消火栓柜、消防卷帘、防火门、灭火器、疏散指示灯、应急灯及应急工具等消防设施完好、有效，定期组织检验、保养；消防水泵、管网、闸门等设备运行正常，测试、维修、保养记录完整，水压正常；防排烟系统手动、自动启动正常，火警联动正常；消防报警系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常； （3）加强对消防系统的检查保养，灭火器、报警功能巡查每月不少于1次，每周至少进行2次防火巡查，每月进行1次防火检查，消防栓每季度不少于1次，巡查、检查应做记录，由检查人及主管人员签字，存档备查；消防泵启动每月1次，保证其运行正常；委托有资质的消防维保单位进行消防设施维保，每月出具消防维保报告，每年对所有设施100%覆盖。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 9.电梯运行要求 | （1）按国家规定的检验检测周期进行安全检测，并在轿厢内张贴《特种设备使用标志》、96333应急救援标识；不得使用检验检测不合格的电梯； （2）电梯轿厢内应急通话装置清晰、畅通； | 否决项 | 现场查看，查看相关资料 |
|  |  | （3）载人电梯24小时正常运行；（2分） （4）委托取得电梯维保资质的维修保养单位进行定期保养（3分）；电梯发生故障时，物业管理人员应及时通知电梯维保单位，并监督维保单位对故障进行修复（3分）。 | 8 |  |
| 三、环境管理（20分） | 1.垃圾日产日清（2分），保持公共区域整洁、无异味。（2分） |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.大堂、楼道、停车场、道路、绿地等公共部位，楼梯扶手、窗台、防火门、消防栓、指示牌、标识、宣传牌、信报箱、景观小品等无明显灰尘。（按要求开展周期性保洁2分并留存记录2分） |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 3.开展卫生消杀，无明显鼠迹。（有消杀工作和记录2分，无鼠迹2分） |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.草坪无明显裸露枯黄（2分），每年及时除草、修剪，控制杂草滋生（2分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.乔、灌木、攀缘植物及时实施修剪。（4分，现场查看） |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
| 四、公共秩序维护(30分） | 1.建立完善的安防制度。（有安防制度2分，并严格执行2分） |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.主要出入口有监控设备。（有监控设备并正常运行5分） |  | 5 | 现场检查，查看记录 |
|  | 3.对进出车辆进行管理和疏导，车辆停放有序。（4分） |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.有巡查方案（1分），巡查中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。（2分） |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.每年组织有业主或物业使用人参与的消防演习不少于1次，并留有记录。（5分） |  | 5 | 现场检查，查看记录 |
|  | 6.有火警、水警、警情等应急预案。（各类应急预案齐全5分） |  | 5 | 现场检查，查看记录 |
|  | 7.在住宅小区内有经营活动行为的商户，应有相应的管理规定。（4分） |  | 4 | 现场检查，查看记录 |

| 四级标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 服务要求 |  | 分值 | 检查方式 |
| 一、综合管理（10分） | 1.物业服务合同完善，双方权利义务关系明确；企业应达到烟台市物业企业诚信监管平台B级及以上标准。 |  | 否决项 | 查看物业服务合同、诚信监管平台记录 |
|  | 2.按要求对物业服务项目、服务流程、收费标准、服务人员、服务电话等在醒目位置进行公开公示。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 3.按规定要求公示物业公共部位、共用设施设备收益资金和车位场地使用费，但不限于此三类；公共收益收支账目且公共收益分配清晰。 |  | 否决项 | 现场查看、查看相关资料 |
|  | 4.项目管理流程化、制度化、规范化、标准化。有完善的工作流程、规章制度、服务规范、操作标准。 |  | 否决项 | 现场查看、查看操作规范和制度文件是否齐全 |
| 一、综合管理（10分） | 5.物业管理档案资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索；物业管理档案应包含：工程基础资料、承接查验档案等技术档案以及设施设备管理档案、装饰装修管理档案、业主或物业使用人档案，服务日常管理文件、记录等日常档案等。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 6.承接查验手续齐全。（资料齐全0.5分，手续完整0.5分） |  | 1 | 现场查看 |
|  | 7.根据行业主管部门发布的满意度测评办法要求，每年至少1次以书面、电话或网络方式对业主或非业主使用人开展物业管理业主满意度测评，业主满意率达到75%以上。（按要求开展测评1分，满意率达到95%得1分） |  | 2 | 查看相关记录 |
|  | 8.每年进行1次80%小区业主拜访，并留存有效记录。（有拜访记录1分，达到80%得1分） |  | 2 | 查看相关记录 |
|  | 9.设置专门的业主或物业使用人接待场所（0.5分），办公设施及用品配置完备（0.5分）。 |  | 1 | 现场查看 |
|  | 10.公布24小时服务电话，对业主或物业使用人的求助、咨询即时处理，对业主或物业使用人的投诉在48小时内答复。（2分） |  | 2 | 现场查看、查看资料 |
|  | 11.积极开展有业主或物业使用人参与的社区文化活动。（1分） |  | 1 | 查看资料和文化活动记录 |
|  | 12.建设智慧社区（如智能安防、人脸识别、无接触进出等）。（1分） |  | 1 | 现场查看 |
|  | 13.根据《红心物业建设规范》，成立物业公司党组织（1分），积极参与 “红心物业”建设各项工作（1分）。 |  | 加分项 | 查看资料 |
|  | 14.物业企业或者本项目三年内获主管部门颁发的荣誉（每获得一项荣誉加0.5分，最高1分）；参加主管部门所有活动（1分）。 |  | 加分项 | 现场查看 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分) | 1.制定维修养护计划（1分），并做好共用部位和共用设施设备的维修保养和巡视检查工作（2分），保障共用部位和设施设备的安全正常运行（1分）；设施设备使用、维护有国家规范的，应达到相应的规定标准（1分）。 |  | 5 | 查看服务记录、回访记录 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分) | 2.各类设施设备的标志清晰、明确、统一（1分），对小区内有危险、隐患的部位设置警示标识，有安全防范措施，及时维护（1分，发现1处不符合不得分）；对突发停水、停电、停梯等情况有应急预案（2分）。 |  | 4 | 现场查看，查看相关资料 |
|  | 3.各类设施设备的完好率达到90%以上（2分）；每月1次对共用部位、共用设施进行巡查（2分，记录完整）；共用部位、停车场等照明系统的完好率达到94%以上（1分）。 |  | 5 | 现场查看，查看记录 |
|  | 4.房屋管理 （1）每年第四季度制定下一年度房屋维修养护计划；设有小区平面示意图等标识；（2分） （2）定期进行房屋巡查；每年对房屋结构、涉及使用安全的部位进行1次检查并有记录，发现损坏及时告知相关业主、业主委员会及有关部门，并按照相关规定安排专项维修；（2分） （3）与业主、物业使用人或装饰装修企业签订装饰装修管理服务协议，按周期进行装修巡查；（2分） （4）委托清运装修垃圾的，定点临时堆放，采取围挡、遮盖等措施。自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式，在2-3日内清运；（2分） （5）发现业主或物业使用人未申请登记或违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线、违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途等损害公共利益现象的，应及时劝阻、制止，并报告业主委员会和有关部门。（2分） |  | 10 | 现场查看，查看相关资料 |
|  | 5.遇有堵塞时及时对雨污水排放系统检查、清理，窨井盖无缺损，保证排水管道通畅（1分）；窨井盖若缺损及时告知相关部门，并做好围挡、提醒措施（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 6.负责二次加压设备的物业项目应对设备运行情况定期检查、检测、保养，并建立记录（1分），水箱、蓄水池盖保持完好并加锁，确保供水的安全性（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 7.24小时受理业主或非业主使用人报修（1分），急修30分钟内到现场处理，一般修理3天内处理（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 8.安全防范系统正常运行。（2分，每有1处无法正常启动，扣0.5分） |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分) | 9.消防系统要求： （1）小区消防设施平面图，火警疏散示意图位置设置合理、醒目；安全疏散通道畅通、疏散标识明显； （2）消火栓柜、消防卷帘、防火门、灭火器、疏散指示灯、应急灯及应急工具等消防设施完好、有效，定期组织检验、保养；消防水泵、管网、闸门等设备运行正常，测试、维修、保养记录完整，水压正常；防排烟系统手动、自动启动正常，火警联动正常；消防报警系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常； （3）加强对消防系统的检查保养，灭火器、报警功能巡查每月不少于1次，每周至少进行2次防火巡查，每月进行1次防火检查，消防栓每季度不少于1次，巡查、检查应做记录，由检查人及主管人员签字，存档备查；消防泵启动每月1次，保证其运行正常；委托有资质的消防维保单位进行消防设施维保，每月出具消防维保报告，每年对所有设施100%覆盖。 |  | 否决项 | 现场检查，查看记录 |
|  | 10.电梯运行要求 | （1）按国家规定的检验检测周期进行安全检测，并在轿厢内张贴《特种设备使用标志》、96333应急救援标识；不得使用检验检测不合格的电梯； （2）电梯轿厢内应急通话装置清晰、畅通； | 否决项 | 现场检查，查看记录 |
|  |  | （3）物业服务企业应当委托取得电梯维保资质的维修保养单位进行定期保养（1分），并有专人对电梯保养进行监督，监管措施有力，保存相关记录（1分）； （4）电梯机房通风、照明情况良好，配置的专用工具齐全、标识清晰、使用方便（1分）；电梯运行平稳，维修、保养、检修记录完整（1分）； （5）轿厢内按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁（1分）；轿厢项目位置公示应急救援、维保单位电话和乘客注意事项等（1分）； （6）电梯发生故障，物业管理人员应及时通知电梯维保单位，并督促维保单位对故障进行修复；发生困人或其它重大事故，物业管理人员应立即通知电梯维保单位，并在15分钟内到达现场，开展应急处理，协助专业维修人员进行救助；物业服务企业保存相关记录。（2分） | 8 |  |
| 三、环境管理(20分) | 1.垃圾日产日清（1分），垃圾收集容器合理设置，收集中转站（压缩站）清洁无异味（1分），垃圾不得超过桶身，每日清理1次，每2周冲刷1次，保持容器完好和整洁美观（1分，每发现1处不符合扣0.2分）； |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.大堂、楼道、停车场、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于1次（清洁记录1分)，目视干净(2分每发现1处不符合要求扣0.5分）。 |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 3.楼梯扶手、窗台、防火门、消防栓、指示牌、标识、宣传牌、信报箱、景观小品等进行周期性保洁，每月清洁1次。（按要求开展周期性保洁并留存记录1分，现场检查每有1处积灰扣0.5分） |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.雨雪天气及时清扫主要通行道路，方便出行。(1分) |  | 1 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.3-10月（蚊虫高发期）的灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂等灭虫消杀工作每两月不少于1次（1.5分）；灭鼠每季进行1次，无明显鼠迹（1.5分）。 |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 6.草坪无明显缺水枯黄（2分），每年及时除草、修剪，控制杂草滋生（1分）。 |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 7.乔、灌木、攀缘植物及时修剪（1分），乔、灌木树冠完整，花、灌木基本开花（1分），各种植被无明显枯枝、缺枝（2分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
| 四、公共秩序维护(30分） | 1.实行封闭式管理（1分），对外来人员进入物业小区进行询问、核实和登记（1分）；对大型物品搬出进行登记，记录规范、详实（1分）；无人值守出入口配备智能化防尾随设施（1分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.设有专门的监控中心（1分）；有专人24小时值班，按照相关规定配备值班人员（1分）；工作记录规范、详实（2分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 3.车辆行驶有规定路线，停车标识清晰明确（2分）；非机动车应定点停放（1分）。 |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.制定详细的巡查方案（2分），白天每4小时巡查1次，夜间巡逻2小时巡逻1次（2分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.每年组织有业主或物业使用人参与的消防演习不少于2次；（按要求开展消防演练得4分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
| 四、公共秩序维护(30分） | 6.对洪涝、地震等突发性自然灾害，火灾、治安、公共卫生、电梯故障等突发事件制定应急预案，明确应急事件处理责任人。（各类应急预案齐全4分） |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 7.小区配备电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、居家报警、智能门禁等智能设备中的3项及以上技防设施（2分），24小时运行（2分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 8.对在小区内开展经营活动的商户有管理要求，对经营者的经营范围、气味、噪音要有相应管理措施。（3分） |  | 3 | 现场检查，查看记录 |

| 五级标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 服务要求 |  | 分值 | 检查方式 |
| 一、综合管理（10分) | 1.物业服务合同完善，双方权利义务关系明确；企业应达到烟台市物业企业诚信监管平台B级及以上标准。 |  | 否决项 | 查看物业服务合同、诚信监管平台统记录 |
|  | 2.按要求对物业服务项目、服务流程、收费标准、服务人员、服务电话等在醒目位置进行公开公示。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 3.按规定要求公示物业公共部位、共用设施设备收益资金和车位场地使用费，但不限于此三类；公共收益收支账目且公共收益分配清晰。 |  | 否决项 | 现场查看、查看相关资料 |
|  | 4.项目管理流程化、制度化、规范化、标准化。有完善的工作流程、规章制度、服务规范、操作标准。 |  | 否决项 | 现场查看、查看操作规范和制度文件是否齐全 |
|  | 5.物业管理档案资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索；物业管理档案应包含：工程基础资料、承接查验档案等技术档案以及设施设备管理和运行档案、装饰装修管理档案、业主或物业使用人档案，服务日常管理文件、记录等日常档案等。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 6.承接查验手续齐全。（资料齐全0.5分，手续完整0.5分） |  | 1 | 现场查看 |
|  | 7.根据行业主管部门发布的满意度测评办法要求，每年至少1次以书面、电话或网络方式对业主或非业主使用人开展物业管理业主满意度测评，业主满意率达到85%以上。（按要求开展测评1分，满意率达到85%得1分） |  | 2 | 查看相关记录 |
| 一、综合管理（10分) | 8.每年进行1次100%小区业主拜访，并留存有效记录。（有拜访记录0.5分，达到100%得0.5分） |  | 1 | 查看相关记录 |
|  | 9.设置专门的业主或物业使用人接待场所（0.5分），办公设施及用品配置完备（0.5分）。 |  | 1 | 现场查看 |
|  | 10.公布24小时服务电话（0.5分），对业主或物业使用人的求助、咨询即时处理，对业主或物业使用人的投诉在48小时内答复（0.5分）。 |  | 1 | 现场查看、查看资料 |
|  | 11.能提供不少于5种无偿便民服务，如配备雨具、配置手推车、配备医药箱、配备便民工具箱、短时间内物品存放、邮件收发、信息咨询等。（1分） |  | 1 | 现场查看 |
|  | 12.积极开展各类有业主或物业使用人参与的社区文化活动，重要节日有专题布置。（1分） |  | 1 | 查看资料和文化活动记录 |
|  | 13.有文化活动中心等配套设施。（1分） |  | 1 | 现场查看 |
|  | 14.建设智慧社区（如智能安防、人脸识别、无接触进出等）。（1分） |  | 1 | 现场查看 |
|  | 15.根据《红心物业建设规范》，成立物业公司党组织（2分），积极参与 “红心物业”建设各项工作（2分）。 |  | 加分项 | 查看资料 |
|  | 16.物业企业或者本项目三年内获主管部门颁发的荣誉（每获得一项荣誉加0.5分，最高1分）；参加主管部门所有活动（1分）。 |  | 加分项 | 现场查看 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护(40分） | 1.制定维修养护计划（1分），并做好共用部位和共用设施设备的维修保养和巡视检查工作（1分），保障共用部位和设施设备的安全正常运行（1分）；设施设备使用、维护有国家规范的，应达到相应的规定标准（1分）。 |  | 4 | 现场查看，查看相关资料 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护(40分） | 2.各类设施设备的标志清晰、明确、统一（1分），对小区内有危险、隐患的部位设置警示标识，有安全防范措施，及时维护（1分，发现1处不符合不得分）；对突发停水、停电、停梯等情况有应急预案（2分）。 |  | 4 | 现场查看，查看相关资料 |
|  | 3.各类设施设备的完好率达到95%以上（1分）；每两周1次对共用部位、共用设施进行巡查（2分）；共用部位、停车场等照明系统的完好率达到98%以上（1分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.房屋管理 制定完善的房屋管理规定、房屋维修养护制度、小区巡检制度、房屋装饰装修管理手册、户外设置物管理规定等规章制度。 （1）每年第四季度制定下一年度维修养护计划；（1分） （2）小区主出入口设有小区平面示意图（0.5分），主要路口设有路标（0.5分），组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显（1分，发现1处不符合不得分）； （3）每月巡查对房屋外观、外墙面砖、涂料等装饰材料进行巡视（0.5分），发现脱落的及时编制维修计划，并按照相关规定安排专项维修（0.5分）； （4）每月检查1次楼梯、扶手，楼梯、扶手、公共门窗等（0.5分）；共有部位及设施牢固、无裂缝、无破损，使用安全（0.5分，发现1处不符合不得分）； （5）每月巡查1次小区各标识（0.5分），室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持统一、美观，无安全隐患或破损（0.5分，发现1处不符合不得分）； （6）每年检查1次房屋结构、墙体、墙面、顶棚，发现特殊情况及时上报，必要时请专业单位进行检测评定（1分）； （7）封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面，空调安装位置统一，冷凝水集中收集；（1分） （8）与业主、物业使用人或装饰装修企业签订装饰装修管理服务协议，每日进行1次装修巡查；（0.5分）委托清运装修垃圾的，定点临时堆放，采取围挡、遮盖等措施，保证建筑垃圾不超过垃圾池。自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式，在2-3日内清运；（0.5分） (9）发现业主或物业使用人未申请登记或违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线、违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途等损害公共利益现象的，应及时劝阻、制止，并报告业主委员会和有关部门。（1分） |  | 10 | 现场检查，查看记录 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护(40分） | 5.每年对雨污水排放系统检查、清理2次（1分），窨井盖无缺损，保证排水管道通畅（1分，发现1处不符合不得分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 6.负责二次加压设备的物业项目应对设备运行情况定期检查、检测、保养，并建立记录（1分），水箱、蓄水池盖保持完好并加锁，确保供水的安全性（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 7.24小时受理业主或非业主使用人报修（1分），急修30分钟内到现场处理，一般修理2天内处理（1分，有记录）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 8.根据安全防范设施配备的实际情况，定期进行维护保养工作（1分），安全防范系统正常运行（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 9.消防系统要求： （1）小区消防设施平面图，火警疏散示意图位置设置合理、醒目；安全疏散通道畅通、疏散标识明显； （2）火栓柜、消防卷帘、防火门、灭火器、疏散指示灯、应急灯及应急工具等消防设施完好、有效，定期组织检验、保养；消防水泵、管网、闸门等设备运行正常，测试、维修、保养记录完整，水压正常；防排烟系统手动、自动启动正常，火警联动正常；消防报警系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常； （3）加强对消防系统的检查保养，灭火器、报警功能巡查每月不少于1次，每周至少进行2次防火巡查，每月进行1次防火检查，消防栓每季度不少于1次，巡查、检查应做记录，由检查人及主管人员签字，存档备查；消防泵启动每月1次，保证其运行正常；委托有资质的消防维保单位进行消防设施维保，每月出具消防维保报告，每年对所有设施100%覆盖。 |  | 否决项 | 现场检查，查看记录 |
|  | 10.电梯运行要求 | （1）按国家规定的检验检测周期进行安全检测，并在轿厢内张贴《特种设备使用标志》、96333应急救援标识；不得使用检验检测不合格的电梯； （2）电梯轿厢内应急通话装置清晰、畅通； | 否决项 | 现场检查，查看记录 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护(40分） | 10.电梯运行要求 | （3）物业服务企业应当委托取得电梯维保资质的维修保养单位进行定期保养（1分），并有专人对电梯保养进行监督，监管措施有力，保存相关记录（0.5分）； （4）电梯机房通风、照明情况良好，配置的专用工具齐全、标识清晰、使用方便（0.5分）；电梯运行平稳，维修、保养、检修记录完整（1分）； （5）轿厢内按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁（0.5分）；轿厢项目位置公示应急救援、维保单位电话和乘客注意事项等（0.5分）； （6）电梯发生故障，物业管理人员应及时通知电梯维保单位，并督促维保单位对故障进行修复；发生困人或其它重大事故，物业管理人员应立即通知电梯维保单位，并在15分钟内到达现场，开展应急处理，协助专业维修人员进行救助；物业服务企业保存相关记录。（2分） | 6 | 现场检查，查看记录 |
|  | 11.设备房环境整洁，通风良好，能有效防蛇鼠等小动物进入，每年至少组织1次“设备开放日”。（设备房巡查记录1分，无杂物0.5分，有挡鼠板等措施0.5分） |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 12.使用信息化或智能化技术手段，对共用部位和共用设施设备进行信息化管理。（2分） |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
| 三、环境管理（20分） | 1.各类清洁设施设备配备齐全，有专人管理；配备后盖封闭式垃圾车、扫地车、洒水车、清雪车等机械化设备，环境管理实现机械化。（3分） |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.垃圾日产日清，保持公共区域整洁、无异味（1分）；垃圾收集容器合理设置，收集中转站（压缩站）清洁无异味，垃圾不得超过桶身，每日清理1次，保持容器完好和整洁美观（2分，每发现1处不符合扣0.5分）。 |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 3.大堂、楼道、停车场、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于1次，目视干净，地面垃圾滞留不超过2小时。（2分：有清洁记录0.5分，每发现1处不符合要求扣0.5分） |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.楼梯扶手、窗台、防火门、消防栓、指示牌、标识、宣传牌、信报箱、景观小品等进行周期性保洁，每两周清洁1次。（按要求开展周期性保洁并留存记录2分，现场检查每有1处积灰扣0.5分） |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
| 三、环境管理（20分） | 5.按照雨雪级别定制除雨雪预案，小雨雪后三小时内完成清扫，严重雨雪天气一日内完成清扫，确保主干道无积雪，无路面结冰，方便出行。（1分） |  | 1 | 现场检查，查看记录 |
|  | 6.3-10月（蚊虫高发期）的灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂等灭虫消杀工作每月不少于2次，其余月份每月不少于1次（1分）；灭鼠每季进行1次，无明显鼠迹（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 7.草坪常年保持平整，边缘清晰，无杂草（2分）；草坪生长良好，及时修剪和补种（2分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 8.乔、灌木、攀缘植物每年修剪2次以上（1分），乔、灌木树冠完整，形态优美，花、灌木开花结果，各种植被生长茂盛，无枯枝、缺枝（2分，每有1处扣0.5分）。 |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
| 四、公共秩序维护（30分） | 1.实行封闭式管理（1分），对外来人员进入物业小区进行询问、核实和登记（人员、车辆进出登记有记录、规范0.5分）；对大型物品搬出进行登记，记录规范、详实（0.5分）；无人值守出入口配备智能化防尾随设施（1分）。 |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.设有专门的监控中心（1分）；有专人24小时值班（1分），按照相关规定配备值班人员；工作记录规范、详实（2分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 3.按车辆行驶要求设立标识牌和标线，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域，地上车位标识规范（2分）；使用智能停车场管理系统（1分）；非机动车应定点停放，具备条件的按政府相关规定设置智能化电动车充电处（1分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.制定详细的巡查方案（1分）。白天每2小时巡查1次；夜间巡逻1小时巡逻1次（2分）。 |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.每年组织有业主或物业使用人参与的消防演习不少于2次。（按要求开展消防演习得4分） |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 6.对洪涝、地震等突发性自然灾害，火灾、治安、公共卫生、电梯故障等突发事件制定应急预案，明确应急事件处理责任人（2分）；每年组织学习各类应急预案不少于2次，并建立记录（3分）。 |  | 5 | 现场检查，查看记录 |
| 四、公共秩序维护（30分） | 7.小区配备电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、居家报警、智能门禁等智能设备中的4项及以上技防设施（2分），24小时运行（2分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 8.对在小区内开展经营活动的商户规范管理，制定管理制度，对经营者的经营范围、店铺整体观瞻统一协调，无强烈气味、无噪音。（3分） |  | 3 | 现场检查，查看记录 |

| 六级标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 服务要求 |  | 分值 | 检查方式 |
| 一、综合管理（10分） | 1.物业服务合同完善，双方权利义务关系明确；企业应达到烟台市物业企业诚信监管平台A级及以上标准。 |  | 否决项 | 查看物业服务合同、诚信监管平台记录 |
|  | 2.按要求对物业服务项目、服务流程、收费标准、服务人员、服务电话等在醒目位置进行公开公示。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 3.按规定要求公示物业公共部位、共用设施设备收益资金和车位场地使用费，但不限于此三类；公共收益收支账目且公共收益分配清晰。 |  | 否决项 | 现场查看、查看相关资料 |
|  | 4.项目管理流程化、制度化、规范化、标准化。有完善的工作流程、规章制度、服务规范、操作标准。 |  | 否决项 | 现场查看、查看操作规范和制度文件是否齐全 |
|  | 5.物业管理档案资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索；物业管理档案应包含：工程基础资料、承接查验档案等技术档案以及设施设备管理和运行档案、装饰装修管理档案、业主或物业使用人档案，服务日常管理文件、记录等日常档案等。 |  | 否决项 | 现场查看 |
|  | 6.承接查验手续齐全。（资料齐全0.5分，手续完整0.5分） |  | 1 | 现场查看 |
|  | 7.根据行业主管部门发布的满意度测评办法要求，每年至少1次以书面、电话或网络方式对业主或非业主使用人开展物业管理业主满意度测评，业主满意率达到90%以上。（按要求开展测评0.5，满意率达到90%得0.5分） |  | 1 | 查看相关记录 |
|  | 8.每半年进行1次100%小区业主拜访，并留存有效记录。（有拜访记录0.5分，达到100%得0.5分） |  | 1 | 查看相关记录 |
|  | 9.设置专门的业主或物业使用人接待场所（0.5分），办公设施及用品配置完备（0.5分）。 |  | 1 | 现场查看 |
| 一、综合管理（10分） | 10.公布24小时服务电话，对业主或物业使用人的求助、咨询即时处理（0.5分），对业主或物业使用人的投诉在24小时内答复（0.5分）。 |  | 1 | 现场查看、查看资料 |
|  | 11.能提供不少于8种无偿便民服务，如配备雨具、配置手推车、配备担架轮椅、配备医药箱、配备便民工具箱、短时间内物品存放、邮件收发、信息咨询、清洗纱窗地垫、电瓶车接送等（1分）；开展面向业主群体的养老、餐饮、教育、保健、配送、医疗、托幼等五项以上的特约服务（1分）。 |  | 2 | 现场查看 |
|  | 12.积极开展各类有业主或物业使用人参与的社区文化活动，重要节日有专题布置。 |  | 1 | 查看资料和文化活动记录 |
|  | 13.有会所或文化活动中心等配套设施。（1分） |  | 1 | 现场查看 |
|  | 14.建设智慧社区（如智能安防、人脸识别、无接触进出、互联网+物业管理服务平台APP等），利用信息化手段，实现线上线下信息互联互通。（1分） |  | 1 | 现场查看 |
|  | 15.根据《红心物业建设规范》，成立物业公司党组织，积极参与“红心物业”建设各项工作。 |  | 否决项 | 查看资料 |
|  | 16.物业企业或者本项目三年内获主管部门颁发的荣誉（每获得一项荣誉加0.5分，最高3分）；参加主管部门所有活动（1分）。 |  | 加分项 | 现场查看 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分） | 1.制定维修养护计划（1分），并做好共用部位和共用设施设备的维修保养和巡视检查工作（1分），保障共用部位和设施设备的安全正常运行（1分）；设施设备使用、维护有国家规范的，应达到相应的规定标准（1分）。 |  | 4 | 现场查看，查看相关资料 |
|  | 2.各类设施设备的标志清晰、明确、统一（1分），对小区内有危险、隐患的部位设置警示标识，有安全防范措施，及时维护（1分，发现1处不符合不得分）；对突发停水、停电、停梯等情况有应急预案（2分）。 |  | 4 | 现场查看，查看相关资料 |
|  | 3.各类设施设备的完好率达到98%以上（1分）；每周1次对共用部位、共用设施进行巡查（2分，巡查记录完整）；共用部位、停车场等照明系统的完好率达到99%以上（1分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分） | 4.房屋管理制定完善的房屋管理规定、房屋维修养护制度、小区巡检制度、房屋装饰装修管理手册、户外设置物管理规定等规章制度； （1）每年第四季度制定下一年度维修养护计划；（1分） （2）小区主出入口设有小区平面示意图（0.5分），主要路口设有路标（0.5分），组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显（1分，每缺少1处不得分）； （3）每月巡查对房屋外观、外墙面砖、涂料等装饰材料进行巡视（0.5分），发现脱落的及时编制维修计划，并按照相关规定安排专项维修（0.5分）； （4）每月检查1次楼梯、扶手（0.5分），楼梯、扶手、公共门窗等共有部位及设施牢固、无裂缝、无破损，使用安全（0.5分，发现1处不符合不得分）； （5）每月巡查1次小区各标识（0.5分），室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持统一、美观，无安全隐患或破损（0.5分，发现1处不符合不得分）； （6）每年检查1次房屋结构、墙体、墙面、顶棚，发现特殊情况及时上报，必要时请专业单位进行检测评定；（1分） （7）封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面，空调安装位置统一，冷凝水集中收集；（1分） （8）与业主、物业使用人或装饰装修企业签订装饰装修管理服务协议，每日进行1次装修巡查；（0.5分）委托清运装修垃圾的，定点临时堆放，采取围挡、遮盖等措施，保证建筑垃圾不超过垃圾池的2/3；自行清运装修垃圾的，应采用袋装运输或密闭运输的方式，在2日内清运；（0.5分） (9）发现业主或物业使用人未申请登记或违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线、违反规划私搭乱建、擅自改变房屋用途等损害公共利益现象的，应及时劝阻、制止，并报告业主委员会和有关部门。（1分） |  | 10 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.每季对雨污水排放系统检查1次、每年清理2次（0.5分）；窨井不漫溢，窨井盖无缺损，保证排水畅通，无堵塞（1分，发现1处不符合不得分）；污水排放符合要求（0.5分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分） | 6.负责二次加压设备的物业项目应对设备运行情况定期检查、检测、保养，并建立记录（1分），水箱、蓄水池盖保持完好并加锁，确保供水的安全性（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 7.24小时受理业主或物业使用人报修（1分），急修15分钟内到现场处理，一般修理1天内处理（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 8.根据安全防范设施配备的实际情况，定期进行维护保养工作（1分）；安全防范系统正常运行（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 9.消防系统要求： （1）小区消防设施平面图，火警疏散示意图位置设置合理、醒目；安全疏散通道畅通、疏散标识明显； （2）消火栓柜、消防卷帘、防火门、灭火器、疏散指示灯、应急灯及应急工具等消防设施完好、有效，定期组织检验、保养；消防水泵、管网、闸门等设备运行正常，测试、维修、保养记录完整，水压正常；防排烟系统手动、自动启动正常，火警联动正常；消防报警系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常； （3）加强对消防系统的检查保养，灭火器、报警功能巡查每月不少于1次，每周至少进行2次防火巡查，每月进行1次防火检查，消防栓每季度不少于1次，巡查、检查应做记录，由检查人及主管人员签字，存档备查；消防泵启动每月1次，保证其运行正常；委托有资质的消防维保单位进行消防设施维保，每月出具消防维保报告，每年对所有设施100%覆盖。 |  | 否决项 | 现场检查，查看记录 |
|  | 10.电梯运行要求 | （1）按国家规定的检验检测周期进行安全检测，并在轿厢内张贴《特种设备使用标志》、96333应急救援标识；不得使用检验检测不合格的电梯； （2）电梯轿厢内应急通话装置清晰、畅通； | 否决项 | 现场检查，查看记录 |
| 二、共用部位、共用设施设备日常运行维护（40分） | 10.电梯运行要求 | （3）配备专业管理人员，电梯设备运行情况定期巡查，记录规范、详实；（有专业的电梯管理人员，并有电梯管理员证书，按要求进行巡查并记录，1分） （4）物业服务企业应当委托取得电梯维保资质的维修保养单位进行定期保养（0.5分）；有专人对电梯保养进行监督，监管措施有力，保存相关记录（0.5分）； （5）电梯机房通风、照明情况良好，配置的专用工具齐全、标识清晰、使用方便（0.5分）；电梯运行平稳，维修、保养、检修记录完整（0.5分）； （6）轿厢内按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁（0.5分）；轿厢项目位置公示应急救援、维保单位电话和乘客注意事项等（0.5分）； （7）电梯发生故障，物业管理人员应及时通知电梯维保单位，并督促维保单位对故障进行修复；发生困人或其它重大事故，物业管理人员应立即通知电梯维保单位，并在15分钟内到达现场，开展应急处理，协助专业维修人员进行救助；物业服务企业保存相关记录。（2分） | 6 | 现场检查，查看记录 |
|  | 11.设备房环境整洁，通风良好，无杂物存放，能有效防蛇鼠等小动物进入，每年至少组织1次“设备开放日”。（设备房巡查记录1分，无杂物0.5分，有挡鼠板等措施0.5分） |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 12.使用信息化或智能化技术手段，对共用部位和共用设施设备进行信息化管理。（2分） |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
| 三、环境管理（20分) | 1.各类清洁设施设备配备齐全，有专人管理；配备后盖封闭式垃圾车、扫地车、洒水车、清雪车等机械化设备，环境管理实现机械化。（3分） |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.垃圾日产日清，保持公共区域整洁、无异味（1分）；垃圾分类收集容器合理设置，垃圾中转站清洁无异味，垃圾不得超过桶身2/3，每日清理1次，擦拭1次，保持容器完好和整洁美观（2分，每发现1处不符合扣0.5分）。 |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
| 三、环境管理（20分) | 3.大堂、楼道、停车场、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于2次，目视干净，地面垃圾滞留不超过1小时（1.5分：清洁记录0.5分，每发现1处不符合要求扣0.5分）；大堂地面抛光打蜡或晶面研磨每季度不少于1次（0.5分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 4.楼梯扶手、窗台、防火门、消防栓、指示牌、标识、宣传牌、信报箱、景观小品等进行周期性保洁，每两周清洁1次。（按要求开展周期性保洁并留存记录2分，现场检查每有1处积灰扣0.5分） |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.按照雨雪级别定制除雪预案，小雨雪后一小时内完成清扫，严重雨雪天气一日内完成清扫，确保主干道无积雪，无路面结冰，方便出行。（1分） |  | 1 | 现场检查，查看记录 |
|  | 6.3-10月（蚊虫高发期）的灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂等灭虫消杀工作每月不少于3次，其余月份每月不少于2次（1分）；灭鼠每季进行1次，无鼠迹（1分）。 |  | 2 | 现场检查，查看记录 |
|  | 7.草坪常年保持平整，边缘清晰，无杂草（2分）；草坪生长良好，及时修剪和补种（2分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 8.乔、灌木、攀缘植物每年修剪2次以上(修剪记录1分)；乔、灌木树冠完整，形态优美，花、灌木开花结果，各种植被生长茂盛，无枯枝、缺枝（1分）；重大节日有花艺布景（1分）。 |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
| 四、公共秩序维护(30分） | 1.实行封闭式管理（1分）；对外来人员进入物业小区进行询问、核实和登记（人员、车辆进出登记有记录、规范0.5分）；对大型物品搬出进行登记，记录规范、详实（0.5分）；无人值守出入口配备智能化防尾随设施（1分）。 |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 2.小区设有专门的监控中心；有专人24小时值班（1分）；按照相关规定配备值班人员，工作记录规范、详实（2分）；配有专职的秩序维护员，且24小时值班（1分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 3.按车辆行驶要求设立标识牌和标线，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域，地上车位标识规范（2分）；使用智能停车场管理系统（1分）；非机动车应定点停放，具备条件的按政府相关规定设置智能化电动车充电处（1分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
| 四、公共秩序维护(30分） | 4.车辆管理 （1）制定详细的巡查方案，配备巡逻车、智能停车系统；（1分） （2）按车辆行驶要求设立标识牌和标线，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域，地上车位标识规范；（1分） （3）按照合同约定对车辆进行管理，确保车辆有序停放，对不按规定停车的行为进行劝阻、纠正；（车辆停放有序1分） （4）收取车辆看管费的车场、车库设专人24小时值班（专人值班0.5分），车辆出入记录规范、详实；（车辆出入记录0.5分） （5）非机动车应定点停放（0.5分），具备条件的按政府相关规定设置智能化电动车充电处（0.5分）。 |  | 5 | 现场检查，查看记录 |
|  | 5.每年组织有业主或物业使用人参与的消防演习不少于2次。（按要求开展消防演习得3分） |  | 3 | 现场检查，查看记录 |
|  | 6.对洪涝、地震等突发性自然灾害，火灾、治安、公共卫生、电梯故障等突发事件制定应急预案，明确应急事件处理责任人（2分）；每年组织学习各类应急预案不少于4次，并建立记录（2分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 8.小区配备电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、居家报警、智能门禁等智能设备中的6项及以上技防设施（1分），24小时运行（1分），安全生产零事故（2分）。 |  | 4 | 现场检查，查看记录 |
|  | 9.对在小区内开展经营活动的商户严格管理，制定详细进出场、安全、消防、环境（如清洁卫生、噪声、灯光等）管理规定，统一划定经营位置、店铺整体观瞻统一协调。（3分） |  | 3 | 现场检查，查看记录 |